## Einleitung
Einleitung zur Erläuterung der Mapping-Excel
Ausgangssituation: Am 15. Februar 2022 wurde der aktualisierte Standard ISO/IEC 27002:2022 veröffentlicht. Im Rahmen der Aktualisierung des Standards hat sich die Struktur grundlegend verändert. Dazu gehört, dass u.a. 14 Anforderungsabschnitte auf 4 Abschnitte restrukturiert wurden. Im Allgemeinen wurden diverse Anforderungen zusammengefasst, neue Anforderungen hinzugefügt und Aktualisierungen an Anforderungsbezeichnungen und dazugehörigen Beschreibungen vorgenommen. Ein Mapping zum "alten" Standard wird im Anhang der ISO/IEC 27002:2022 direkt mitgeliefert. Ziel: Ziel dieser Excel-Datei ist es, ein Mapping bzw. eine Zuordnung der spezifischen Anforderungen für Netzbetreiber aus der DIN EN ISO/IEC 27019:2020 zu der aktualisierten Struktur bzw. zu den aktualisierten Anforderungen der ISO/IEC 27002:2022 abzubilden. Die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 27019:2020 ohne Netzbetreiber-spezifische Ergänzungen werden hier nicht berücksichtigt. Diese Anforderungen unterscheiden sich nicht von denjenigen aus der DIN EN ISO/IEC 27002:2017, weswegen das Mapping bereits im Anhang der ISO/IEC 27002:2022 dargestellt ist. Aufbau: Im Tabellenblatt "Mapping" wurde die Zuordnung der Anforderungen vorgenommen. In den Spalten "A" und "B" werden die Kapitel- und Unterkapitelüberschriften, sowie Anforderungsnummern der DIN EN ISO/IEC 27019:2020 aufgelistet. Der dazugehörige Maßnahmentitel wird in der Spalte "C" abgebildet. Anschließend werden die zugeordneten Abschnitte bzw. Anforderungen aus der ISO27002:2022 in der Spalte "D" dargestellt und dazugehörige allgemeine Hinweise und Kommentare werden ergänzend in der Spalte "E" abgebildet. Bei der Spalte "E" handelt es sich größtenteils um Begründungen bzw. Erläuterungen für die vorgenommenen Zuordnungen.

## Mapping
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 27019:2020 |  |  | Mapping ISO27002:2022
Kapitel | Nr | Maßnahme | Abschnitt/Anforderung ISO27002:2022 | Allgemeine Hinweise und Kommentierung Alle grün markierten Maßnahmen können unverändert auf das in Spalte D genannte Kapitel des neuen ISO 27002-Standards abgebildet werden.
6 Organisation der Informationssicherheit | 6.1 Interne Organisation
| 6.1.1 | Informationssicherheitsrollen und -verantwortlichkeiten | 5.2 Information security roles and responsibilities
| 6.1.3 | Kontakt mit Behörden | 5.5 Contact with authorities
| 6.1.4 | Kontakt mit speziellen Interessensgruppen | 5.6 Contact with special interest groups
| 6.1.6 | ENR - Identifizierung von Risiken in Zusammenhang mit Externen | 5.19 Information security in supplier relationships | Vor der Umstrukturierung/Aktualisierung der ISO27002 hatte diese Anforderung auf eine explizite Richtlinie bzw. Regelungen zur Dienstleistersteuerung abgezielt. Durch die Aktualisierung der Anforderung fokussiert diese sich jetzt allgemeiner auf das Sicherheitsniveau in Lieferantenbeziehungen und umfasst mehr als nur die Dokumentation. Nämlich der vollständige Einfluss von Dienstleistern auf Geschäftsprozesse soll ermittelt und darauf mit angemessenen Maßnahmen reagiert werden. Allerdings "beschränkt" sich die aktualisierte Anforderung auf Lieferanten/Dienstleister und nutzt nicht die in der ENR aufgeführten übergreifenden Begrifflichkeit eines "Externen".
| 6.1.7 | ENR - Adressieren von Sicherheit im Umgang mit Kunden | 5 Organizational controls / 5.19 Information security in supplier relationships | Diese ENR-Anforderung wird nur indirekt durch die neuen/aktualisierten Anforderungen der ISO27002 abgedeckt: - "5.18 Access rights" und - "5.19 Information security in supplier relationships" "Kunden" werden explizit nur im Rahmen der Guidance von - "5.8 Information security in project management" und - "5.23 Information security for use of cloud services" berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "5 Organizational controls" oder als ergänzende Anforderung zu "5.19 Information security in supplier relationships" zugeordnet werden.
6.2 Mobilgeräte und Telearbeit
| 6.2.1 | Richtlinie zu Mobilgeräten | 8.1 User endpoint devices | In der neuen Version des ISO 27002-Standards ist der Unterschied zwischen mobilen und stationären Endgeräten aufgehoben. Die Anforderungen aus ISO 27019 lassen sich wie folgt auf ISO 27002 (neu) abbilden: a - 5.16, 5.18 b - 5.16, 8.1 g c - 8.1 d, e d - 8.1 c e - 5.16, 8.1 b, h, e f - 8.1 f g - h - 8.1 a Nicht vollständig abbildbar sind d und g. Es empfiehlt sich, folgende Anforderungen als (zusätzliche) Umsetzungsanleitung in der ISO 27019 beizubehalten und auf ISO 27002(neu), Kap. 8.1 abzubilden: 1) die bisherige Anforderung nach ISO 27019, Kap. 6.2.1 d ("Vorgabe der Standorte und Kommunikationsnetzwerke...") 2) Kap. 6.2.1 g ("Trennung der Nutzung...")
| 6.2.2 | Telearbeit | 6.7 Remote working | Anforderungen in ISO 27019, Kap. 6.2.2 lassen sich wie folgt auf ISO 27002(neu) 6.7 abbilden: a - k ("secure mechanisms for authentication...") b - e ("the use of remote access such as virtual desktop...") c - b ("a definition of the work permitted...") d - i ("use of security measures…"), g ("the provision of hardware…) e - a,b,c f - j ("audit and security monitoring;") g - Nicht vollständig abbildbar ist g. Diese (zusätzliche) Umsetzungsanleitung sollte in der ISO 27019 beibehalten und auf ISO 27002(neu) 6.7 abgebildet werden.
7 Personalsicherheit | 7.1 Vor der Beschäftigung
| 7.1.1 | Sicherheitsüberprüfung | 6.1 Screening
| 7.1.2 | Beschäftigungs- und Vertragsbedingungen | 6.2 Terms and conditions of employment
7.2 Während der Beschäftigung
| 7.2.2 | Informationssicherheitsbewusstsein, -ausbildung und -schulung | 6.3 Information security awareness, education and training
8 Verwaltung der Werte | 8.1 Verantwortlichkeit für Werte
| 8.1.1 | Inventarisierung der Werte | 5.9 Inventory of information and other associated assets | Wegen der Anmerkung für 6.2.1 (s.o.) wäre es zu empfehlen, zusätzlich Typen von Mobilgeräten aufzuführen, die innerhalb und/oder außerhalb der Organisationsliegenschaften genutzt werden.
| 8.1.2 | Zuständigkeit für Werte | 5.9 Inventory of information and other associated assets
8.2 Informationsklassifizierung
| 8.2.1 | Klassifizierung von Information | 5.12 Classification of information
9 Zugangssteuerung | 9.1 Geschäftsanforderungen an die Zugangssteuerung
| 9.1.1 | Zugangssteuerungsrichtlinie | 5.15 Access control | Diese Anforderungen sollten im Wesentlichen beibehalten werden. Die Anforderung a ("Bedingungen und Bestimmungen für die Verwendung von Gruppenkonten…") wird durch ISO 27002(neu) 5.16 b teilweise abgedeckt.
| 9.1.2 | Zugang zu Netzwerken und Netzwerkdiensten | 5.15 Access control | Die Anforderung aus ISO 27019, 9.1.2 müsste auf 8.20 (Networks security), Anforderung j, abgebildet werden.
9.2 Benutzerzugangsverwaltung
| 9.2.1 | Registrierung und Deregistrierung von Benutzern | 5.16 Identity management | Die Anforderung bezieht sich insbesondere auf 5.16 b im neuen ISO 27002-Standard.
9.3 Benutzerverantwortlichkeiten
| 9.3.1 | Gebrauch geheimer Authentisierungsinformation | 5.17 Authentication information
9.4 Zugangssteuerung für Systeme und Anwendungen
| 9.4.2 | Sichere Anmeldeverfahren | 8.5 Secure authentication
| 9.4.5 | Zugangssteuerung für Quellcode von Programmen | 8.4 Access to source code
10 Kryptographie | 10.1 Kryptographische Maßnahmen
| 10.1.2 | Schlüsselverwaltung | 8.24 Use of cryptography
11 Physische und umgebungsbezogene Sicherheit | 11.1 Sicherheitsbereiche
| 11.1.1 | Physische Sicherheitsperimeter | 7.1 Physical security perimeters | Generell lässt sich 11.1.1 auf ISO 27002(neu), Kap.7.1 abbilden, diese Anforderung sollte man aber besser auf Kap. 7.9 ("Security of assets off-premises") abbilden.
| 11.1.2 | Physische Zutrittssteuerung | 7.2 Physical entry | Generell lässt sich 11.1.2 auf ISO 27002(neu), Kap.7.2 abbilden, diese Anforderung sollte man aber besser auf Kap. 7.9 ("Security of assets off-premises") abbilden und lässt sich mit 11.1.1 kombinieren.
| 11.1.7 | ENR — Sichern von Leitstellen | 7 Physical controls / 7.1 Physical security perimeters | Diese ENR wird nur indirekt im Rahmen von "7.1 Physical security perimeter" berücksichtigt. So spezifische an Leitstellen abgebildete Empfehlungen wie in der ENR werden in der aktualisierten ISO27002 nicht dargestellt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "7 Physical controls" oder als ergänzende Anforderung zu "7.1 Physical security perimeters" zugeordnet werden.
| 11.1.8 | ENR — Sicherung von Technikräumen | 7 Physical controls / 7.3 Securing offices, rooms and facilities 7.5 Protecting against physical and environmental threats | Diese ENR wird nur indirekt in Kombination durch "7.3 Securing offices, rooms and facilities" und "7.5 Protecting against physical and environmental threats" berücksichtigt. Durch die Aktualisierung der Anforderung "7.5 Protecting against physical and environmental threats" deckt die angepasste Guidance der ISO27002 einen Großteil der Empfehlungen der ENR ab. Allerdings gibt es keine spezifischen Anforderungen für Technikräume. Aktuell ist der Inhalt aus der Empfehlung der ENR noch geringfügig präziser und umfangreicher. Die Abschnitte a), b), c), d), e), h), i), k) der ENR Empfehlung werden beispielsweise im allgemeinen abgedeckt. Die Abschnitte g), j) und i) werden beispielsweise unzureichend in der aktualisierten ISO27002 berücksichtigt. Diese ENR könnte in redzuzierter Form als ergänzende Anforderung zu "7.3 Securing offices, rooms and facilities" und/oder "7.5 Protecting against physical and environmental threats" oder als separate Anforderung zum Abschnitt "7 Physical controls" zugeordnet werden.
| 11.1.9 | ENR — Sicherung von Außenstandorten | 7 Physical controls / 7.9 Security of assets off-premises | Außenstandorte sind in den aktualisierten Anforderungen der ISO27002 nicht in dem von der ENR gefordertem Umfang berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "7 Physical controls" oder als ergänzende Anforderung zu "7.9 Security of assets off-premises" zugeordnet werden.
11.2 Geräte und Betriebsmittel
| 11.2.1 | Platzierung und Schutz von Geräten und Betriebsmitteln | 7.8 Equipment siting and protection | Diese Anforderung ist relativ allgemein gehalten, so dass sie durch ISO 27002(neu), Kap. 7.8 ggf. hinreichend abgedeckt ist.
| 11.2.2 | Versorgungseinrichtungen | 7.11 Supporting utilities
| 11.2.3 | Sicherheit der Verkabelung | 7.12 Cabling security
| 11.2.9 | Richtlinie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und Bildschirmsperren | 7.7 Clear desk and clear screen
11.3 ENR — Sicherheit in Räumlichkeiten Dritter
| 11.3.1 | ENR — Betriebseinrichtung in Bereichen anderer Energieversorger | 7 Physical controls / 7.9 Security of assets off-premises | Betriebseinrichtung in Bereichen anderer Energieversorger wird in den aktualisierten Anforderungen der ISO27002 nicht in dem von der ENR gefordertem Umfang berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "7 Physical controls" oder als ergänzende Anforderung zu "7.9 Security of assets off-premises" zugeordnet werden.
| 11.3.2 | ENR - Betriebseinrichtung beim Kunden vor Ort | 7 Physical controls / 7.9 Security of assets off-premises | Betriebseinrichtung beim Kunden wird in den aktualisierten Anforderungen der ISO27002 nicht in dem von der ENR gefordertem Umfang berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "7 Physical controls" oder als ergänzende Anforderung zu "7.9 Security of assets off-premises" zugeordnet werden.
| 11.3.3 | ENR — Gekoppelte Steuerungs- und Kommunikationssysteme | 5 Organizational controls / 8 Technological controls | Diese ENR wird nur indirekt im Rahmen von "5.19 Information security in supplier relationships", "5.20 Addressing information security within supplier agreements" "5.14 Information transfer" "5.15 Access control" und "8.16 Monitoring activities" berücksichtigt. Diese ENR sollte als separate Anforderung zum Abschnitt "5 Organizational controls" oder "8 Technological controls" zugeordnet werden, da es sich hierbei um eine Mischung aus organisatorischen und technischen Maßnahmen handelt. Eine direkte Zuordnung zu einer bestehenden Anforderungen ist nicht sinnvoll, da die Anforderung aus der ENR zu spezifisch ist und nicht ausreichend über die aktualisierten Anforderungen der ISO27002 abgebildet wird.
12 Betriebssicherheit | 12.1 Betriebsabläufe und -verantwortlichkeiten
| 12.1.1 | Dokumentierte Bedienabläufe | 5.37 Documented operating procedures
| 12.1.2 | Änderungssteuerung | 8.32 Change management | Diese Anforderung könnte durch ISO 27002(neu), Kap. 8.32 bereits hinreichend abgedeckt sein.
| 12.1.4 | Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen | 8.31 Separation of development, testing and operational environments
12.2 Schutz vor Schadsoftware
| 12.2.1 | Maßnahmen gegen Schadsoftware | 8.7 Protection against malware
12.4 Protokollierung und Überwachung
| 12.4.1 | Ereignisprotokollierung | 8.15 Logging
| 12.4.4 | Uhrensynchronisation | 8.17 Clock synchronization
12.5 Steuerung von Software im Betrieb
| 12.5.1 | Installation von Software auf Systemen im Betrieb | 8.19 Installation of software on operational systems | ISO 27002(neu), Kap. 8.19, enthält diese Umsetzungsanleitungen schon weitgehend. Eventuell sollte man für Anlagen der Energieversorgung auf die erhöhte Gefahrenlage oder höheren Anforderungen an die Verfügbarkeit hinweisen.
12.6 Handhabung technischer Schwachstellen
| 12.6.1 | Handhabung von technischen Schwachstellen | 8.8 Management of technical vulnerabilities | Diese Anforderung eignet sich eher als (zusätzliche) Umsetzungsanleitung zu ISO 27002(neu), Kap. 8.32 (Change management).
12.8 ENR — Altsysteme
| 12.8.1 | ENR — Behandlung von Altsystemen | 8 Technological controls | Diese ENR wird nur indirekt im Rahmen von "5.18 Access rights", "8.8 Management of technical vulnerabilities", "8.23 Segregation in networks" berücksichtigt, aber auch nur deutlich unzureichend. In keinem der neuen ISO27002 Abschnitte werden Alt- bzw. Legacy-Systeme explizit berücksichtigt. Diese Anforderung sollte ergänzend zum Abschnitt "8 Technological controls"zugeordnet werden.
12.9 ENR - Safety-Funktionen
| 12.9.1 | ENR — Integrität und Verfügbarkeit von Safety-Funktionen | 8 Technological controls | Die Begrifflichkeit "Safety" wird explizit nur in folgenden Abschnitten der aktualisierten ISO27002 erwähnt: "6.3 Information security awareness, education and training", "7.4 Physical security monitoring", "7.6 Working in secure areas" und "8.27 Secure system architecture and engineering principles". Diese Abschnitte beziehen sich allerdings unzureichend im Kontext der Sicherstellung von Integrität und Verfügbarkeit von Safety-Funktionen. Aus diesem Grund sollte diese Anforderung ergänzend zum Abschnitt "8 Technological controls" zugeordnet werden.
13 Kommunikationssicherheit | 13.1 Netzwerksicherheitsmanagement
| 13.1.1 | Netzwerksteuerungsmaßnahmen | 8.20 Networks security
| 13.1.3 | Trennung in Netzwerken | 8.22 Segregation of networks
| 13.1.4 | ENR — Sicherung der Prozessdatenkommunikation | 8 Technological controls | Allgeine Anforderungen zur Absicherung von Netzwerken und Netzwerkkomponenten werden in folgenden Abschnitten der ISO27002 abgebildet: "8.20 Network controls", "8.21 Security of network services" und "8.23 Segregation in networks". In keinem dieser Abschnitte besteht allerdings ein direkter Fokus auf die Absicherung von Prozessdatenkommunikation. Aus diesem Grund sollte diese Anforderung ergänzend zum Abschnitt "8 Technological controls" zugeordnet werden.
| 13.1.5 | ENR — Logische Anbindung von externen Prozesssteuerungssystemen | 5 Organizational controls / 8 Technological controls | Diese ENR wird nur indirekt im Rahmen von "5.19 Information security in supplier relationships", "5.20 Addressing information security within supplier agreements" "5.14 Information transfer" "5.15 Access control" und "8.16 Monitoring activities" berücksichtigt. Diese ENR sollte als separate Anforderung zum Abschnitt "5 Organizational controls" oder "8 Technological controls" zugeordnet werden, da es sich hierbei um eine Mischung aus organisatorischen und technischen Maßnahmen handelt. Eine direkte Zuordnung zu einer bestehenden Anforderungen ist nicht sinnvoll, da die Anforderung aus der ENR zu spezifisch ist und nicht ausreichend über die aktualisierten Anforderungen der ISO27002 abgebildet wird.
14 Anschaffung, Entwicklung und Instandhalten von Systemen | 14.1 Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme
| 14.1.1 | Analyse und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen | 5.8 Information security in project management
14.2 Sicherheit in Entwicklungs- und Unterstützungsprozessen
| 14.2.10 | ENR — Least Functionality | 8 Technological controls / 8.9 Configuration management | Diese ENR wird nur indirekt durch "8.9 Configuration management" berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "8 Technological controls" oder als ergänzende Anforderung zu 8.9 Configuration management" zugeordnet werden, da in der Anforderung "8.9" bereits diverse Empfehlungen in Bezug zur Härtung gegeben werden. Vollumfänglich deckt die Anforderung 8.9 nicht die Anforderung der ENR ab, da sie sich nicht direkt auf Prozesssteuerungssysteme und auf die Einschränkung auf ausschließlich notwendige Funktionen bezieht.
15 Lieferantenbeziehungen | 15.1 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen
| 15.1.2 | Behandlung von Sicherheit in Lieferantenvereinbarungen | 5.20 Addressing information security within supplier agreements
16 Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen | 16.1 Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen und Verbesserungen
| 16.1.5 | Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle | 5.26 Response to information security incidents
17 Informationssicherheitsaspekte beim Business Continuity Management | 17.2 Redundanzen
| 17.2.1 | Verfügbarkeit von informationsverarbeitenden Einrichtungen | 8.14 Redundancy of information processing facilities
| 17.2.2 | ENR — Notfallkommunikation | 5 Organizational controls / 5.14 Information transfer 5.29 Information security during disruption | Diese ENR wird nur indirekt durch "5.14 Information transfer", "5.29 Information security during disruption" berücksichtigt. Im allgemeinen werden in "5.14" und "5.29" Anforderungen abgebildet, die das Aufstellen von Regeln zur Kommunikation und die das umsetzen von Maßnahmen in Bezug zu Notfallsituationen erfordern. Allerdings wird Notfallkommunikation nicht direkt berücksichtigt. Diese ENR könnte als separate Anforderung zum Abschnitt "5 Organizational controls" oder als ergänzende Anforderung zu "5.14 Information transfer" und/oder "5.29 Information security during disruption" zugeordnet werden.
18 Compliance | 18.1 Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anforderungen
| 18.1.1 | Bestimmung der anwendbaren Gesetzgebung und der vertraglichen Anforderungen | 5.31 Legal, statutory, regulatory and contractual requirements
18.2 Überprüfungen der Informationssicherheit
| 18.2.3 | Überprüfung der Einhaltung von technischen Vorgaben | 5.36 Compliance with policies, rules and standards for information security 8.8 Management of technical vulnerabilities | Diese Anforderung lässt sich besser auf ISO 27002(neu), Kap. 8.34 ("Protection of information systems during audit testing") abbilden.