Daten für den Gasbereich

Inhalt

1.	Daten zur Gaserzeugungseinheit	1

2.	Daten zu Gaserzeugungslokation	3

3.	Daten zur Gasverbraucheinheit	5

4.	Daten zur Gasverbrauchslokation	7

5.	Daten zur Gasspeichereinheit	8

6.	Daten zu Gasnetzen	9

Erläuterungen

Dieses Dokument ist zusammen mit dem Dokument ( „MaStR – Struktur der Anlagendaten“ zu lesen. Vorliegend ist vollständig angegeben, welche Daten zu welchem Datenbankobjekt anzugeben sind.

Zu jedem Datum gibt eine Definition und wenn notwendig eine weitere Erläuterung, z.B. wenn es sich um eine Auswahlfeld handelt. Des Weiteren werden dem Datum in den fünf rechten Spalten Merkmale zugeteilt.

Es muss festgelegt werden, in welchen der drei Status (In Planung, In Betrieb und Stilllegung) das jeweilige Datum eine Registrierungsvoraussetzung bzw. ein Pflichtfeld ist. Dabei gilt:

- PL: Pflichtfelder: Fehlende Eintragungen werden durch die MaStR-QS Verfolgt und sind eine Ordnungswidrigkeit nach der MaStR-Verordnung

- RV: Registrierungsvoraussetzung: Fehlende Eintragung verhindern das erfolgreiche Registrieren. Die Daten können dann nur gespeichert werden, es erfolgt aber noch keine Zuteilung einer MaStR-Nummer, keine Veröffentlichung und der Marktakteur gilt nicht als registriert.

- Leeres Feld: freiwilliges Feld, nicht Bestandteil der MaStR-Verordnung

Weiterhin muss durch ankreuzen festgelegt werden, ob ein Datum vertraulich zu behandeln bzw. ob es Bestandteil der Netzbetreiberprüfung sein soll.

Bitte tragen Sie Ihre Änderungsvorschläge im Änderungsmodus ein. Danke.

# Daten zur Gaserzeugungseinheit

| Kriterien für die Registrierung: - Anschluss im Fernleitungsnetz oder - Biomethanerzeugungsanlagen oder - Gasspeicher |
| --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| Allgemeine Daten |
| Name der Gaserzeugungseinheit | Name gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  | RV | RV |  |  | X |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der Gaserzeugungseinheit. (Punkt auf Gesamtareal) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der Gaserzeugungseinheit. (Punkt auf Gesamtareal) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der Gaserzeugungseinheit. (Punkt auf Gesamtareal) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Technische Daten |
| Gasart der Erzeugung |  | Auswahlfeld: Erdgas, Wasserstoff | RV | RV |  |  | X |
| Technologie |  | Auswahlfeld: Förderung fossilen Erdgases Biomethan-Erzeugung Power-to-Gas Gasspeicher |  |  |  |  |  |
| Erzeugungsleistung | maximale Ausspeisekapazität der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Gaserzeugungseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Fernleitungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Gaserzeugungslokation wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Bezeichnung für den Einspeisepunkt: ein Punkt, an dem Gas an eine Netzbetreiber in dessen Netz übergeben wird | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Gaserzeugungslokation wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |

# Daten zu Gaserzeugungslokation

| Kriterien für die Registrierung: - Anschluss im Fernleitungsnetz oder - Biomethanerzeugungsanlagen oder - Gasspeicher |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau-lich |
| Allgemeine Daten |  |  |  |  |
| Name der Lokation | Name gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  | RV |  |
| Stammdaten je Netzverknüpfungspunkt – Eine Stromverbrauchslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. |
| Netz (1 - n) | Namen der Netzbetreiber an dessen Netz die Lokation angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Fernleitungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern Mehrfachnennung möglich = Lokation kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein. | RV |  |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Bezeichnung für den Einspeisepunkt: ein Punkt, an dem Gas an eine Netzbetreiber in dessen Netz übergeben wird | Mehrfachnennung möglich: Gaserzeugungslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. | RV |  |
| Code | Angabe des Codes gemäß EIC oder gemäß des Netzbetreibers für den jeweiligen Netzanschlusspunkte |  | PL |  |
| Marktgebiet | Angabe des Markgebietes, dem der jeweilige Netzanschlusspunkt zugeordnet ist | Auswahlfeld: NetConnect Germany, GASPOOL | PL |  |
| Gasqualität des Netzes | Angabe der Gasqualität des Netzes an jeweiligen Netzanschlusspunkten | Auswahlfeld: L-Gas, H-Gas | RV |  |
| Zusätzliches Datum bei Anschluss ein Fernleitungsnetz |  |  |
| Technisch maximale Einspeisekapazität (in kWh/h) | Technisch maximale Kapazität an den Netzanschlusspunkten, nicht die technisch verfügbare Kapazität (TVK) i.S.d. vermarktbaren Kapazität. | Die technisch maximale Kapazität ist meist als technisch mögliche (Sicherheits-)Obergrenze in Netzanschlussverträgen geregelt. | PL |  |
| Zusätzliches Datum bei Anschluss ein Verteilernetz |  |  |
| Maximale Einspeiseleistung (in kWh/h) | Die Einspeiseleistung entspricht dem vertraglich vereinbarten Leistungswert. | U.U. ist dies durch die Multiplikation des vertraglich vereinbarten Maximalvolumenstroms mit dem Brennwert des jeweiligen Brennwertbezirks zu ermitteln | PL |  |

# Daten zur Gasverbraucheinheit

| Kriterium für die Registrierung: - Anschluss im Fernleitungsnetz |
| --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| Allgemeine Daten |
| Name der Gasverbrauchseinheit | Name, gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  |  |  |  |  |  |
| Entweder: |
| Straße | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Hausnummer | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Postleitzahl | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Ort | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Bundesland | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Landkreis | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeinde | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemarkung | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Gemeindeschlüssel | Standort der Einheit | Recherchierbar über das Internet. Z.B. DeStatis. | PL | PL |  |  | X |
| Flur und Flurstücksnummern | Standort der Einheit |  | RV | RV |  |  | X |
| Geographische Daten |
| Entweder: |
| Längengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der GVE. (Punkt auf Areal .) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| UTMZonenwert | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 | Standort der GVE. (Punkt auf Areal .) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| UTMEast | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| UTMNorth | UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  |  | RV |  |  | X |
| Oder: |
| Längengrad | Gauß-Krüger Koordinaten | Standort der GVE. (Punkt auf Areal .) Eingabemöglichkeit über Karte. |  | RV |  |  | X |
| Breitengrad | Gauß-Krüger Koordinaten |  |  | RV |  |  | X |
| Technische Daten |
| Netzbetreiber (1-n) | Name des Netzbetreibers, an dessen Netz die Gasverbrauchseinheit angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Fernleitungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern (Mehrfachnennung möglich= Einheit kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein) Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Gasverbrauchseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Bezeichnung für den Einspeisepunkt: ein Punkt, an dem Gas an eine Netzbetreiber in dessen Netz übergeben wird | Angabe nur bei Neu-Eintrag zum Auslösen der Netzbetreiberprüfung notwendig. Nach dem Anlegen der Gasverbrauchseinheit wird dieses Datum dort gespeichert. | PL | RV |  |  | X |

# Daten zur Gasverbrauchslokation

| Kriterien für die Registrierung: - Anschluss im Fernleitungsnetz oder - Gasspeicher |
| --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau-lich |
| Allgemeine Daten |
| Name der Lokation | Name gemäß der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber |  | RV |  |
| Netzbetreiber (1 - n) | Namen der Netzbetreiber an dessen Netz die Lokation angeschlossen ist | Auswahlfeld mit allen Fernleitungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreibern Mehrfachnennung möglich = Lokation kann an 1 bis n Netze angeschlossen sein. | RV |  |
| Netzanschlusspunkt-bezeichnung (1 - n) | Bezeichnung für den Einspeisepunkt: Punkt, an dem Gas an einen Netzbetreiber übergeben wird. | Mehrfachnennung möglich: Gasverbrauchslokation kann an jedem Netz über a bis z Anschlusspunkte angeschlossen sein. | RV |  |
| Code | Angabe des Codes gemäß EIC oder gemäß des Netzbetreibers für den jeweiligen Netzanschlusspunkte |  | PL |  |
| Marktgebiet | Angabe des Markgebietes, dem der jeweilige Netzanschlusspunkt zugeordnet ist | Auswahlfeld: NetConnect Germany, GASPOOL | PL |  |
| Gasqualität des Netzes | Angabe der Gasqualität des Netzes an jeweiligen Netzanschlusspunkten | Auswahlfeld: L-Gas, H-Gas | RV |  |
| Zusätzliches Datum bei Anschluss ein Fernleitungsnetz |
| Technisch maximale Ausspeisekapazität (in kWh/h) | Technisch maximale Kapazität an den Netzanschlusspunkten, nicht die technisch verfügbare Kapazität (TVK) i.S.d. vermarktbaren Kapazität. | Die technisch maximale Kapazität ist meist als technisch mögliche (Sicherheits-)Obergrenze in Netzanschlussverträgen geregelt. | PL |  |
| Zusätzliches Datum bei Anschluss ein Verteilernetz |  |  |
| Maximale Ausspeiseleistung (in kWh/h) | Die Ausspeiseleistung entspricht dem vertraglich vereinbarten Leistungswert. | U.U. ist dies durch die Multiplikation des vertraglich vereinbarten Maximalvolumenstroms mit dem Brennwert des jeweiligen Brennwertbezirks zu ermitteln | PL |  |

# Daten zur Gasspeichereinheit

| Datum | Definition | Erläuterung | In Planung | In Betrieb | Stillgelegt | Vertrau-lich | Netz-betreiber-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Daten |
| Speichername | Eindeutige Bezeichnung des Speichers |  |  | RV |  |  | X |
| Speicherart |  | Auswahlfeld: Kaverne, Pore, Aquifer | RV | RV |  |  | X |
| Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen | Das Gesamtvolumen des Speichers abzüglich des benötigten Kissengases. |  | RV | RV |  |  | X |
| Maximale Einspeicherkapazität | Einspeicherkapazität ist die maximale Einspeicherenergie pro Stunde in kWh/h, welche an der Lokation unter Berücksichtigung der Einspeisekennlinie technisch vorgehalten werden kann. |  | PL | RV |  |  |  |
| Maximale Ausspeicherkapazität | Ausspeicherkapazität ist die maximale Ausspeicherenergie pro Stunde in kWh/h, welche an der Lokation unter Berücksichtigung der Ausspeisekennlinie technisch vorgehalten werden kann. |  | PL | RV |  |  |  |

# Daten zu Gasnetzen

| Kriterium: Verteilernetzbetreiber |
| --- |
| Datum | Definition | Erläuterung | In Betrieb | Vertrau- lich |
| Name des Netzes |  |  | RV |  |
| Geschlossenes Verteilernetz |  | Auswahlfeld: Ja Nein | RV |  |
| Bundesländer | Angabe aller Bundesländer in denen Letztverbraucher mittelbar und unmittelbar an dieses Netz angeschlossen sind | Auswahlfeld: Alle Bundesländer | RV |  |
| Über 100.000 angeschlossene Kunden | Netz, an das mehr als 100.000 Kunden mittelbar und unmittelbar angeschlossen sind. | Auswahlfeld: Ja Nein | PL |  |
| Marktgebiet | Angabe des Markgebietes, dem der jeweilige Netzanschlusspunkt zugeordnet ist | Auswahlfeld: NetConnect Germany, GASPOOL | PL |  |